## Vertragsinhaltmatrix
Wartungsverträge Oberfranken
Anforderungen |  | Erfüllt j/n
Regelwartung lt. Herstellerangaben |  | ja
Prüfung Sicherheitsausrüstung |  | ja
Prüfung Zusatzausstattung |  | ja
Überwachung 24/7 inkl. erreichbarem Mitarbeiter |  | ja
Entstörung und Reparaturen |  | ja
Mind. 97% Verfügbarkeit je WEA |  | ja, zeitlich
Nachprüfbare Berechnung der Verfügbarkeit |  | ja
Reaktionszeit bei best. Fehlertypen |  | Welche Reaktionszeit ist gemeint. Die Reaktionszeit der FÜ liegt in der Minuteneinheit.
Upgrademaßnahmen, Retrofits |  | Werden angeboten
Prüfung & Abnahme gem. BetrSichV (Lift, Druckspeicher) |  | ja
Elektr. Prüfung nach DGUV 3 |  | ja
Laufzeit 5 oder 10 Jahre |  | 15 Jahre. Nach Erhalt weiterer Projektinformationen auch variabel gestaltbar.
Infoportal Serviceberichte |  | ja
Einhaltung planbarer Termine |  | ja
mögl. Preisgestaltung: | - Festpreis | ja
| - Umsatzgarantie | Benötigt weitere Infos der Projekte, um eine abschliessende Aussage zu treffen.
| - Mindestpreis + var. Vergütung | Ja möglich, aber benötigt weitere Projektinformationen, um dies bewerten zu können.
| - Preisindex | ja
Servicestandort in WEA-Nähe |  | ja
Einbindung Firmen & Personen vor Ort |  | Grundsätzlich von uns angestrebt. In welcher Tiefe ist die Nachfrage gemeint?
Erstellung Lebensakte für Weiterbetrieb |  | ja
Energetische / zeitbasierte Verfügbarkeit |  | Ja möglich, im ersten Angebot nur zeitl. Verfügbarkeit, da noch Infos der Projekte ausstehen.

## Projektübersicht
Windpark | Projekt- Nr | Gesellschaft | Straße | PLZ | Ort | Telefon | eMail | WEA | Geschäftsführer 1 | Geschäftsführer 2 | Serien- nummer | Hersteller | Typ | MW | Rotor- durch- | Naben- höhe | WEA NR Kunde | Inbetriebnahme Kunde | PLZ WEA-Standort | Gemarkung | Flur | Flur- stück | Großkomponentschäden/ -wechsel |  | früheste Vertragsbeendigung Nordex | Starttermin DWT gewünscht | Hauptkomponenten Hersteller |  |  | Kommunikation und Parkanbindung autark und in sich geschlossen (A) oder Mischpark (M). Bei (M) mit welchen WEA?
[8 empty] | Anzahl | [8 empty] | aus RegDaten | aus RegDaten | aus RegDaten |  |  |  | Komponente | Zeitpunkt |  |  | Umrichter | Getriebe | Geno
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A3188421078338 | 2015-12-10 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A8113879078314 | 2015-12-17 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A8211183078355 | 2015-12-10 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9173961078348 | 2015-12-29 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9195166078329 | 2015-12-18 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9236949078270 | 2015-12-17 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A1547474080347 | 2016-01-14 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A2141488086082 | 2016-02-24 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9592558086878 | 2016-03-02 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Thurnau | 1 | VR Windpark Thurnau GmbH & CO. KG | Hutschdorfer Str. 2a | 95349 | Thurnau | 04621-970374 | oke.hansen@vrbank-fl-sl.de | 1 | Oke Hansen | Roberto Santus |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9781689089135 | 2016-03-14 | 95349 | Thurnau | [5 empty] | 2020-01-01
Blausäulenlinie | 2 | ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH | Rot-Kreuz-Str. 6 | 95632 | Wunsiedel | 09232-887160 | m.hermann@s-w-w.com | 1 | Marco Krasser |  | 83205 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A1164312160803 | 2014-08-08 | 95659 | Arzberg | - | 52 |  |  |  | 2020-01-01
Blausäulenlinie | 2 | ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH | Rot-Kreuz-Str. 6 | 95632 | Wunsiedel | 09232-887160 | m.hermann@s-w-w.com | 1 | Marco Krasser |  | 83206 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A3235555370811 | 2014-08-15 | 95659 | Arzberg | - | 52 |  |  |  | 2020-01-01
Blausäulenlinie | 2 | ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH | Rot-Kreuz-Str. 6 | 95632 | Wunsiedel | 09232-887160 | m.hermann@s-w-w.com | 1 | Marco Krasser |  | 83207 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A2976176930824 | 2014-08-22 | 95659 | Arzberg | - | 69 |  |  |  | 2020-01-01
Bucheck | 3 | Lacuna Windpark Bucheck GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A2855332047548 | 2015-05-21 | 95482 | Stadt Gefrees | [5 empty] | 2020-01-01
Bucheck | 3 | Lacuna Windpark Bucheck GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9512899047536 | 2015-06-03 | 95482 | Stadt Gefrees | [5 empty] | 2020-01-01
Bucheck | 3 | Lacuna Windpark Bucheck GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A2754232049006 | 2015-06-05 | 95482 | Stadt Gefrees | [5 empty] | 2020-01-01
Bucheck | 3 | Lacuna Windpark Bucheck GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A3955234048991 | 2015-06-09 | 95482 | Markt Zell | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A6476719050485 | 2015-06-15 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A6278456054340 | 2015-07-02 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A7381336054329 | 2015-07-06 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A8679578054313 | 2015-06-23 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9446364054333 | 2015-06-24 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A1336424057108 | 2015-07-16 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A6778661057087 | 2015-07-27 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Hohenzellig | 4 | Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co. KG | Ziegetsdorfer Str. 109 | 93501 | Regensburg | 0941-99208853 | vilsmeier@lacuna-projekt.de | 1 | Peter Haimerl |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A8571159057099 | 2015-07-16 | 95176 | Gemeinde Konradsreuth | [5 empty] | 2020-01-01
Korbersdorf | 5 | Bürgerwindpark Korbersdorf GmbH & Co KG | Hauptstr. 15 | 95695 | Arzberg | 0172-4447496 | hha@web-andresen.de | 1 | Hans-Heinrich Andresen |  | 84076 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A4175673061200 | 2015-08-27 | 95659 | Arzberg | 0 | 519 |  |  |  | 2020-01-01
Korbersdorf | 5 | Bürgerwindpark Korbersdorf GmbH & Co KG | Hauptstr. 15 | 95695 | Arzberg | 0172-4447496 | hha@web-andresen.de | 1 | Hans-Heinrich Andresen |  | 84077 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A8579578063646 | 2015-09-09 | 95659 | Arzberg | 0 | 538 |  |  |  | 2020-01-01
Korbersdorf | 5 | Bürgerwindpark Korbersdorf GmbH & Co KG | Hauptstr. 15 | 95695 | Arzberg | 0172-4447496 | hha@web-andresen.de | 1 | Hans-Heinrich Andresen |  | 84078 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A5158114063659 | 2015-09-07 | 95659 | Arzberg | 0 | 561 |  |  |  | 2020-01-01
VV1 | 6 | Ventus Ventures 1 GmbH & Co. KG | Hauptstr. 15 | 95695 | Arzberg | 040-226592371 | martin.heimes@ventusventures.com | 1 | Martin Heimes |  | 84079 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A6228973061192 | 2015-08-27 | 95659 | Arzberg | 0 | 524 |  |  |  | 2020-01-01
VV1 | 6 | Ventus Ventures 1 GmbH & Co. KG | Hauptstr. 15 | 95695 | Arzberg | 040-226592371 | martin.heimes@ventusventures.com | 1 | Martin Heimes |  | 84080 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A1557475063669 | 2015-09-10 | 95659 | Arzberg | 0 | 210 |  |  |  | 2020-01-01
FLEMMA | 7 | FLEMMA W.1 Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Ludwig Fürst |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
FLEMMA | 7 | FLEMMA W.1 Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Ludwig Fürst |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
FLEMMA | 7 | FLEMMA W.1 Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Ludwig Fürst |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
FLEMMA | 7 | FLEMMA W.1 Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Ludwig Fürst |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
FLEMMA | 7 | FLEMMA W.1 Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Ludwig Fürst |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
Burgsalach | 8 | Windenergie Burgsalach GmbH | St.-Leonhard-Str. 14 | 86643 | Rennertshofen-Kienberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Michael Kugler | 84243 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A2885648069781 | 2015-10-29 | 91790 | Burgsalach | [5 empty] | 2020-01-01
Burgsalach | 8 | Windenergie Burgsalach GmbH | St.-Leonhard-Str. 14 | 86643 | Rennertshofen-Kienberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt | Michael Kugler | 84244 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A6585833069775 | 2015-10-29 | 91790 | Burgsalach | [5 empty] | 2020-01-01
Schauenstein | 9 | Windpark Schauenstein GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert | 83090 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2014-07-02 | 95197 | Schauenstein | [5 empty] | 2020-01-01
Schauenstein | 9 | Windpark Schauenstein GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert | 83089 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2014-06-26 | 95198 | Schauenstein | [5 empty] | 2020-01-01
Schauenstein | 9 | Windpark Schauenstein GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert | 83088 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2014-06-24 | 95199 | Schauenstein | [5 empty] | 2020-01-01
Schauenstein | 9 | Windpark Schauenstein GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert | 83087 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2014-06-17 | 95200 | Schauenstein | [5 empty] | 2020-01-01
Ilschwang | 10 | Jura Energie GmbH & Co. KG |  |  |  | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt |  | 82557 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2013-03-26 | 92278 | Illschwang | [5 empty] | 2020-01-01
Ilschwang | 10 | Jura Energie GmbH & Co. KG |  |  |  | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt |  | 82558 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2013-03-27 | 92279 | Illschwang | [5 empty] | 2020-01-01
Ilschwang | 10 | Jura Energie GmbH & Co. KG |  |  |  | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt |  | 82560 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2013-03-28 | 92280 | Illschwang | [5 empty] | 2020-01-01
Ilschwang | 10 | Jura Energie GmbH & Co. KG |  |  |  | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt |  | 82556 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2013-04-11 | 92281 | Illschwang | [5 empty] | 2020-01-01
Ilschwang | 10 | Jura Energie GmbH & Co. KG |  |  |  | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Carsten Eckardt |  | 82559 | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 |  | 2013-04-09 | 92282 | Illschwang | [5 empty] | 2020-01-01
Stadelhofen-Titting | 11 | Windpark Stadelhofen-Titting GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A5253960129044 | 2017-08-10 | 85135 | Stadelhofen-Titting | [5 empty] | 2020-01-01
Stadelhofen-Titting | 11 | Windpark Stadelhofen-Titting GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A2692950129016 | 2017-08-17 | 85135 | Stadelhofen-Titting | [5 empty] | 2020-01-01
Stadelhofen-Titting | 11 | Windpark Stadelhofen-Titting GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A6816890129028 | 2017-08-16 | 85135 | Stadelhofen-Titting | [5 empty] | 2020-01-01
Stadelhofen-Titting | 11 | Windpark Stadelhofen-Titting GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 | 90429 | Nürnberg | 0911-80258016 | carsten.eckardt@n-ergie.de | 1 | Martin Bartsch | Sabine Rautert |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A7933640129035 | 2017-08-24 | 85135 | Stadelhofen-Titting | [5 empty] | 2020-01-01
Limes Windpark | 12 | Bavaria Windpark GmbH & Co. KG | St.-Leonhard-Str. 14 | 86643 | Rennertshofen-Kienberg | 09094-902140 | michael.kugler@bavaria-windpark.de | 1 | Michael Kugler |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A3973813303323 | 2014-09-04 | 91796 | Ettenstatt, OT Hundsdorf | [5 empty] | 2020-01-01
Limes Windpark | 12 | Bavaria Windpark GmbH & Co. KG | St.-Leonhard-Str. 14 | 86643 | Rennertshofen-Kienberg | 09094-902140 | michael.kugler@bavaria-windpark.de | 1 | Michael Kugler |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A4291392203421 | 2014-09-03 | 91781 | Weißenburg i. Bay., OT Oberhochstatt | [5 empty] | 2020-01-01
Limes Windpark | 12 | Bavaria Windpark GmbH & Co. KG | St.-Leonhard-Str. 14 | 86643 | Rennertshofen-Kienberg | 09094-902140 | michael.kugler@bavaria-windpark.de | 1 | Michael Kugler |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A8538468803434 | 2014-09-12 | 91781 | Weißenburg i. Bay., OT Oberhochstatt | [5 empty] | 2020-01-01
Limes Windpark | 12 | Bavaria Windpark GmbH & Co. KG | St.-Leonhard-Str. 14 | 86643 | Rennertshofen-Kienberg | 09094-902140 | michael.kugler@bavaria-windpark.de | 1 | Michael Kugler |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | A9756846703360 | 2014-09-23 | 91790 | Bergen, OT Kaltenbuch | [5 empty] | 2020-01-01
St. Helena | 13 | Jura Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 09181-265690 | ludwig.fuerst@jura-energie.de | 1 | Ludwig Fürst |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
St. Helena | 13 | Jura Energie GmbH & Co. KG | Milchhofstr. 24 | 92318 | Neumarkt | 09181-265690 | ludwig.fuerst@jura-energie.de | 1 | Ludwig Fürst |  |  | Nordex | N117 | 2.4 | 117 | 141 | [9 empty] | 2020-01-01
56